По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Эл. почта: sze@nt-rt.ru

БЛАНК-ЗАКАЗ

на подбор воздухоприточных установок типа АПК

Внимание: для сокращения времени обработки заказа просим внимательно и подробно заполнить бланк-заказ

нужное отметить  +					тип системы:	  приточная	вытяжная

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

производительность по воздуху   _________________________ м3/ч      свободный напор  ___________________Па

2. СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ: 			горизонтально:	        вертикально:

3. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:		      вент. камера				другое(описать)

административно-бытовое помещение  ____________________________

4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРАХ УСТАНОВКИ:

_______________________ширина, мм ______________________высота, мм _______________________длина, мм

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ ПО ХОДУ – ПО ХОДУ ВОЗДУХА:

расположение люков обслуживания:			        справа 	слева 	    сверху           снизу

подвод воды:					        справа 	слева

клеммная коробка:(не может совпадать с люком обслуживания) 	        справа  	слева 	    сверху           снизу

выход потока воздуха после вентилятора:		        по оси          вправо       влево           вверх        вниз

6. СОСТАВ КЛАПАНА:

входной клапан: 	    с электроприводом (  	эл/пр + подогрев)  	    с ручным приводом        гравитационный

секция рециркуляции: ________ % рециркуляции	tрец,возд. ___________Со	φрец.возд.______________________%

клапан рециркуляции:    справа         слева        сверху     с эл. приводом     с ручным приводом

секция фильтра:            грубой очистки EU 3-4       тонкой очистки EU _____

| вентилятор: |  | основной |
| --- | --- | --- |

| резервный |  | справа | входной |  | с электроприводом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слева | клапан резервного вентилятора |  |
|  |  | сверху |  |  | с ручным приводом |

воздухонагреватель

|  | водяной | паровой | электрический |
| --- | --- | --- | --- |
| воздух: | вода: | пар: | Располагаемая мощность для нагрева ____________кВТ |
| tвх._________________Со | tвх._________________Со | tпара_________________Со |  |
| tвых.________________Со | tвых.________________Со | Рпара________________атм |  |

шумоглушитель:        на входе          на выходе

система автоматики:    САУ1      САУ2       САУ3     САУ4       САУ5

дополнительные требования к автоматике: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

7.ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПК  _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________Объект ___________________________________________

Заказчик:______________________________________

ФИО:__________________________________________

тел.:___________________факс : __________________

дата: __________________подпись_ _______________

# Text boxes

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Заполненный бланк-заказ отправьте по факсу:

(4967) 725-557